PREVENTION : PRINCIPES GENERAUX

EVACUATION :

- Assurer l'évacuation rapide et en bon ordre des locaux.

- Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l'effectif du public reçu.

- Rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours.

- Equiper l'établissement d'un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l'éclairage normal.

- Doter l'établissement de dispositifs d'alarme et d'avertissement et d'un service de surveillance

ECLOSION :

- S'assurer de la conformité des installations électriques.

- Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage…).

PROPAGATION :

- Veiller au comportement au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques.

- Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l'établissement et ses voisins.

- Permettre l'évacuation vers l'extérieur de la chaleur, gaz et imbrûlés.

- Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables…).

- Doter l'établissement de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques (installation d'extinction automatique à eau, robinets d'incendie armés, extincteurs, bouches ou - poteaux d'incendie normalisés).

# PREVENTION : PRINCIPES GENERAUX

EVACUATION :

- Assurer l'évacuation rapide et en bon ordre des locaux.

- Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l'effectif du public reçu.

- Rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours.

- Equiper l'établissement d'un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l'éclairage normal.

- Doter l'établissement de dispositifs d'alarme et d'avertissement et d'un service de surveillance

ECLOSION :

- S'assurer de la conformité des installations électriques.

- Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage…).

PROPAGATION :

- Veiller au comportement au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques.

- Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l'établissement et ses voisins.

- Permettre l'évacuation vers l'extérieur de la chaleur, gaz et imbrûlés.

- Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables…).

- Doter l'établissement de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques (installation d'extinction automatique à eau, robinets d'incendie armés, extincteurs, bouches ou - poteaux d'incendie normalisés).